## 수집성 평가표
No | 분류 | 대분류 | 데이터 구분 | 중분류 | 인자 | 수집가능성 | 중요도 | 총점 | 우선순위 구간
1 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | DICOM 파일 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
2 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | 픽셀 해상도 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
3 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | Bit Depth | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
4 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | 압축 방식 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
5 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | 시리즈 · 인스턴스 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
6 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 원본 | 파일 용량 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
7 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | 촬영 부위 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
8 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | 자세(VD · DV · Lat) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
9 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | kVp · mAs | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
10 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | 촬영 거리(SID) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
11 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | 그리드 사용 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
12 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 촬영 조건 | 조영제 사용 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
13 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | 제조사 · 모델 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
14 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | DR · CR 구분 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
15 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | 검출기 종류 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
16 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | 캘리브레이션일 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
17 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | 병원 코드 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
18 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 장비 · 환경 | 촬영자 ID | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
19 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 노출 지수(EI) | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
20 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 체위 오류 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
21 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 움직임 아티팩트 | 1 | 3 | 4 | 보류
22 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 절단(cut-off) | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
23 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 흡기 · 호기 시점 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
24 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 품질 | 재촬영 여부 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
25 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 기존 판독문 원문 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
26 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 소견 구조화 항목 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
27 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 병변 부위 좌표 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
28 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 최종 진단명 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
29 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 판독 수의사 ID | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
30 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 판독 소견(정답) | 판독 일시 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
31 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | 초음파 정지 · 동영상 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
32 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | CT · MRI 시리즈 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
33 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | 내시경 영상 | 1 | 1 | 2 | 제외
34 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | 피부 · 안구 사진 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
35 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | 심초음파 계측값 | 1 | 3 | 4 | 보류
36 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 영상 계열 확장 | 모달리티 코드 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
37 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 이전 촬영 일자 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
38 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 동일 부위 반복 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
39 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 치료 전후 쌍 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
40 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 경과 관찰 간격 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
41 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 누적 촬영 횟수 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
42 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 시계열 · 비교 | 변화량 주석 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
43 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | PACS 연동 방식 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
44 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | DICOM 태그 매핑 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
45 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | DIMSE · DICOMweb | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
46 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | 익명화 처리 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
47 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | 보존 기간 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
48 | ① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 연동 · 수집 | 반출 동의 여부 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
49 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | WBC · RBC | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
50 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | HCT · HGB | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
51 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | PLT 수치 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
52 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | 혈구 분율 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
53 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | 망상적혈구 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
54 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈구검사(CBC) | 혈액도말 소견 | 1 | 3 | 4 | 보류
55 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | ALT · ALP | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
56 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | BUN · CREA | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
57 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | 총단백 · 알부민 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
58 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | 혈당(GLU) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
59 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | 총빌리루빈 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
60 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 혈청화학 | 콜레스테롤 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
61 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | SDMA | 1 | 3 | 4 | 보류
62 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | cTnI(심장) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
63 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | NT-proBNP | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
64 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | CRP · SAA | 1 | 3 | 4 | 보류
65 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | T4 · cortisol | 1 | 3 | 4 | 보류
66 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 특수 · 바이오마커 | cPL(췌장) | 1 | 3 | 4 | 보류
67 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | Na · K · Cl | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
68 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | 이온화 칼슘 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
69 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | pH · pCO2 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
70 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | HCO3 · BE | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
71 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | 젖산(Lactate) | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
72 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 전해질 · 혈액가스 | 음이온차 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
73 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | 요검사(SG · 단백) | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
74 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | 요침사 소견 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
75 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | 분변 기생충 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
76 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | 세포검사(FNA) | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
77 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | 배양 · 감수성 | 1 | 3 | 4 | 보류
78 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 기타 체액검사 | PCR 검사 | 1 | 1 | 2 | 제외
79 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 검사 일시 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
80 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 검체 종류 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
81 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 채혈 조건(공복) | 1 | 3 | 4 | 보류
82 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 검사 장비 모델 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
83 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 외부 의뢰 여부 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
84 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 검사 메타 | 검사 소요 시간 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
85 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 축종별 참조범위 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
86 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 품종 보정 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
87 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 연령대 보정 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
88 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 정상 · 이상 플래그 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
89 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 위험 임계값 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
90 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 판정 기준 | 단위 표기 체계 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
91 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | 용혈 · 지질혈 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
92 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | 재검 여부 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
93 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | 결측 항목 비율 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
94 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | LIS 연동 방식 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
95 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | 항목 코드 표준화 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
96 | ② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 품질 · 연동 | 이상치 검출 규칙 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
97 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 처방 ID | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
98 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 처방 일시 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
99 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 처방 수의사 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
100 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 진단명 연계 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
101 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 원내 · 원외 구분 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
102 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처방 기본 | 처방 상태 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
103 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 성분명 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
104 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 제품명 · 제조사 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
105 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 약효 분류(ATCvet) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
106 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 제형 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
107 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 규격 · 함량 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
108 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 약물 정보 | 동물용 · 인체용 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
109 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 1회 용량(mg/kg) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
110 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 투여 경로 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
111 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 투여 횟수 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
112 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 투여 기간 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
113 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 체중 기준 환산 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
114 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 용법 · 용량 | 용량 조정 이력 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
115 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 병용 금기 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
116 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 축종 금기 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
117 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 알레르기 이력 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
118 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 부작용 보고 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
119 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 신 · 간기능 보정 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
120 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 안전성 | 임신 · 수유 여부 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
121 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 실제 투약 일시 | 1 | 3 | 4 | 보류
122 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 투약자 ID | 1 | 3 | 4 | 보류
123 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 잔여 처방일수 | 1 | 3 | 4 | 보류
124 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 리필 여부 | 1 | 3 | 4 | 보류
125 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 복약 순응도 | 1 | 3 | 4 | 보류
126 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 투약 실행 | 중단 사유 | 1 | 3 | 4 | 보류
127 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 처치 코드 | 1 | 3 | 4 | 보류
128 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 수술 이력 | 1 | 3 | 4 | 보류
129 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 마취 기록 | 1 | 1 | 2 | 제외
130 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 수액 요법 | 1 | 3 | 4 | 보류
131 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 주사 처치 | 1 | 3 | 4 | 보류
132 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 처치 · 시술 | 처치 소요 시간 | 1 | 3 | 4 | 보류
133 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 항목별 수가 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
134 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 총 진료비 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
135 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 결제 수단 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
136 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 할인 · 패키지 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
137 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 펫보험 청구 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
138 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 수납 · 비용 | 미수금 여부 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
139 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | EMR 연동 방식 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
140 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | 약물 마스터 표준 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
141 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | 자유입력 비율 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
142 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | 오탈자 · 약어 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
143 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | 단위 불일치 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
144 | ③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 연동 · 품질 | 중복 처방 검출 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
145 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 내원 일시 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
146 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 내원 경위 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
147 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 주호소(CC) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
148 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 증상 발현 시점 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
149 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 타 병원 경유 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
150 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 내원 · 접수 | 이송 방법 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
151 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 중증도 등급 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
152 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 의식 수준 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
153 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 통증 점수 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
154 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 탈수 정도 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
155 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 초기 평가 시각 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
156 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 트리아지 | 우선순위 배정 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
157 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | 체온 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
158 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | 심박수 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
159 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | 호흡수 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
160 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | 혈압(수축 · 이완) | 1 | 3 | 4 | 보류
161 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | SpO2 | 1 | 3 | 4 | 보류
162 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 활력징후 시계열 | 측정 간격 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
163 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | 산소 공급 | 1 | 3 | 4 | 보류
164 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | 수액 처치 | 1 | 3 | 4 | 보류
165 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | 응급 약물 투여 | 1 | 3 | 4 | 보류
166 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | CPR 시행 여부 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
167 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | 기도 확보 | 1 | 3 | 4 | 보류
168 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 응급 처치 | 처치 시각 로그 | 1 | 3 | 4 | 보류
169 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 입원 일시 | 1 | 3 | 4 | 보류
170 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 재원 기간 | 1 | 3 | 4 | 보류
171 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 케이지 번호 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
172 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 교대 인계 기록 | 1 | 3 | 4 | 보류
173 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 식이 · 배변 기록 | 1 | 3 | 4 | 보류
174 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 입원 · 경과 | 경과 노트 | 1 | 3 | 4 | 보류
175 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | 환자 모니터 로그 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
176 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | 수액 펌프 기록 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
177 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | 산소 농도 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
178 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | ECG 파형 | 1 | 3 | 4 | 보류
179 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | 알람 이벤트 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
180 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 모니터링 장비 | 장비 ID | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
181 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 퇴원 · 전원 · 사망 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
182 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 재원 일수 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
183 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 재입원 여부 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
184 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 합병증 발생 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
185 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 최종 진단명 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
186 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 결과 · 예후 | 예후 등급 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
187 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 응급 시 기록 누락 | 1 | 3 | 4 | 보류
188 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 사후 입력 지연 | 1 | 3 | 4 | 보류
189 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 자유서술 비중 | 1 | 3 | 4 | 보류
190 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 수기 기록 혼재 | 1 | 3 | 4 | 보류
191 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 시각 동기화 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
192 | ④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 수집 제약 | 동의 취득 시점 | 1 | 3 | 4 | 보류
193 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 개체 ID(내부) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
194 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 동물등록번호 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
195 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 마이크로칩 번호 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
196 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 병원별 차트번호 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
197 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 개체명 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
198 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 식별 | 중복 개체 판별 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
199 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | 축종 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
200 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | 품종 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
201 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | 성별 · 중성화 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
202 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | 생년월일 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
203 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | 체중 이력 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
204 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 개체 속성 | BCS · 근육량 | 1 | 3 | 4 | 보류
205 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 기저질환 목록 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
206 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 만성질환 여부 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
207 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 알레르기 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
208 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 수술 이력 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
209 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 예방접종력 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
210 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 병력 배경 | 심장사상충 예방 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
211 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 실내 · 실외 | 1 | 1 | 2 | 제외
212 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 사료 종류 | 1 | 1 | 2 | 제외
213 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 급여량 | 1 | 1 | 2 | 제외
214 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 다견 · 다묘 여부 | 1 | 1 | 2 | 제외
215 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 운동량 | 1 | 1 | 2 | 제외
216 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 생활 정보 | 스트레스 요인 | 1 | 1 | 2 | 제외
217 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 보호자 ID | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
218 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 성명 · 연락처 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
219 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 보유 반려동물 수 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
220 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 주 · 보조 보호자 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
221 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 회원 등급 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
222 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 식별 | 가입 채널 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
223 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 연령대 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
224 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 거주 지역 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
225 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 반려 경험 연수 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
226 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 희망 설명 난이도 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
227 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 사용 언어 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
228 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 보호자 특성 | 관심 축(비용 · 예후) | 1 | 3 | 4 | 보류
229 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 개인정보 수집 동의 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
230 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 진료정보 활용 동의 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
231 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 학습 활용 동의 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
232 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 마케팅 수신 동의 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
233 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 동의 일시 · 버전 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
234 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 동의 · 권리 | 철회 이력 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
235 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 사업부 간 ID 연결 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
236 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 병원 코드 체계 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
237 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 동명이인 처리 | 1 | 3 | 4 | 보류
238 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 보호자 변경 이력 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
239 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 전원 시 이관 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
240 | ⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | ID 매핑 | 마스터 갱신 주기 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
241 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 연동 대상 시스템 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
242 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 연동 방식(API · 배치) | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
243 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 수집 주기 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
244 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 실시간 · 비실시간 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
245 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 전송 실패 재처리 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
246 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 수집 · 연계 | 원천 변경 감지 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
247 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 진단명 표준(VeNom) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
248 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 약물 코드 체계 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
249 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 검사 항목 코드 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
250 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 단위 표준화 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
251 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 축종 · 품종 코드 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
252 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 표준 · 코드 | 매핑 테이블 관리 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
253 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 이벤트 타임스탬프 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
254 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 시간대(TZ) 통일 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
255 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 검사–영상 시간차 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
256 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 에피소드 정의 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
257 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 내원 단위 묶음 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
258 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 시점 정합 | 순서 역전 처리 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
259 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 결측률 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
260 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 이상치 비율 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
261 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 중복 레코드 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
262 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 자유입력 비율 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
263 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 라벨 일치도 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
264 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 품질 지표 | 품질 스코어카드 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
265 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | 개인식별정보 제거 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
266 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | DICOM 태그 삭제 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
267 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | 가명처리 기법 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
268 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | 재식별 위험 평가 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
269 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | 암호화 · 접근통제 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
270 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 비식별 · 보안 | 반출 통제 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
271 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 수의사법 진단 주체 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
272 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 개인정보보호법 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
273 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 동물보호법 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
274 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 의료기기 해당 여부 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
275 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 광고 · 표현 규제 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
276 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 법 · 제도 | 데이터 제공 계약 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
277 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | Raw · Curated 구조 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
278 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | 보존 기간 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
279 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | 버전 관리 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
280 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | 데이터 계보 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
281 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | 카탈로그 · 사전 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
282 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 저장 · 운영 | 저장 비용 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
283 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 역할별 권한 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
284 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 사업부 간 공유 범위 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
285 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 데이터 오너십 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
286 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 심의 절차 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
287 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 감사 로그 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
288 | ⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 접근 · 조직 | 사고 대응 절차 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
289 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 총 케이스 수 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
290 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 축종 · 품종 분포 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
291 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 질환별 분포 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
292 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 정상 · 이상 비율 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
293 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 학습 · 검증 분할 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
294 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 학습 데이터셋 | 병원 간 분할 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
295 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 병변 클래스 정의 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
296 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 박스 · 분할 마스크 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
297 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 라벨링 가이드 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
298 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 전문의 검증(GT) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
299 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 판독자 간 일치도 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
300 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 라벨링 · 정답 | 라벨 버전 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
301 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 영상 임베딩 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
302 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 수치 정규화 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
303 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 투약 이력 인코딩 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
304 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 결측 처리 규칙 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
305 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 시계열 윈도우 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
306 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모달리티 결합 | 모달리티 누락 대응 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
307 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 모델 구조 · 버전 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
308 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 추론 소요 시간 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
309 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 병변 검출 결과 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
310 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 감별진단 후보 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
311 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 신뢰도 점수 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
312 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 모델 · 추론 | 근거 영역(CAM) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
313 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | 민감도 · 특이도 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
314 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | AUROC | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
315 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | 위양성률 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
316 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | 질환별 성능 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
317 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | 축종별 성능 편차 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
318 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 성능 평가 | 외부 병원 검증 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
319 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 문장 템플릿 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
320 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 생성 길이 · 톤 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
321 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 근거 인용 방식 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
322 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 환각 검출 규칙 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
323 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 금칙 표현 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
324 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 소견문 생성 | 확정 표현 회피 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
325 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 수의사 수정 로그 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
326 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 반려 사유 코드 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
327 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 오탐 · 미탐 케이스 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
328 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 재학습 주기 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
329 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 데이터 증분량 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
330 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 피드백 루프 | 성능 변화 추적 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
331 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 모델 드리프트 감시 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
332 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 롤백 절차 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
333 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 저품질 입력 차단 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
334 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 판독 불가 반환 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
335 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 장애 대응 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
336 | ⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 운영 · 리스크 | 모델 카드 기록 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
337 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 소견 요약문 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
338 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 관찰 소견 목록 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
339 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 병변 위치 표기 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
340 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 감별진단 후보 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
341 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 추가검사 권고 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
342 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 초안 구성 | 신뢰도 표기 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
343 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 영상 오버레이 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
344 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 참조 수치 강조 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
345 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 관련 투약 이력 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
346 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 유사 증례 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
347 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 판단 근거 문장 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
348 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 근거 제시 | 참고 문헌 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
349 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 영상 확대 · 비교 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
350 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 오버레이 ON/OFF | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
351 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 이전 검사 병렬 보기 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
352 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 단축키 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
353 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 템플릿 호출 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
354 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 화면 · 조작 | 다중 모니터 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
355 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 문장 단위 수정 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
356 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 수정 전후 diff | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
357 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 반려 사유 선택 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
358 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 코멘트 입력 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
359 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 재판독 요청 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
360 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 검토 · 수정 | 전문의 의뢰 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
361 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | 최종 승인자 ID | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
362 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | 승인 일시 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
363 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | AI 보조 표기 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
364 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | 전자서명 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
365 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | 수정 불가 잠금 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
366 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 승인 · 책임 | 감사 로그 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
367 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | EMR 자동 입력 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
368 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | 진단명 코드 부여 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
369 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | 처방 연계 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
370 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | 다음 검사 예약 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
371 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | 경과 기록 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
372 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 기록 연계 | 청구 항목 연계 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
373 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 케이스당 소요 시간 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
374 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 초안 채택률 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
375 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 문장 수정률 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
376 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 반려율 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
377 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 재판독 발생률 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
378 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 사용성 지표 | 사용 빈도 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
379 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | AI 단독 확정 금지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
380 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | 저신뢰 케이스 표시 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
381 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | 응급 소견 알림 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
382 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | 오류 신고 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
383 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | 면책 문구 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
384 | ⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 안전장치 | 버전 이력 보관 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
385 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 승인 소견 기반 변환 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
386 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 난이도(초 · 중 · 상) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
387 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 문장 길이 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
388 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 비유 · 예시 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
389 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 금칙어 필터 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
390 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 설명문 생성 | 확정 진단 표현 회피 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
391 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 쉬운 병명 풀이 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
392 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 주석 표시 영상 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
393 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 정상 대비 비교 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
394 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 심각도 3단계 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
395 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 용어 사전 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
396 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 콘텐츠 구성 | 홈케어 지침 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
397 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 보호자 연령대 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
398 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 반려 경험 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
399 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 관심 축(비용 · 예후) | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
400 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 사용 언어 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
401 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 이전 열람 이력 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
402 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 맞춤 변수 | 질환 중증도 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
403 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 앱 푸시 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
404 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 카카오톡 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
405 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 문자 · 이메일 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
406 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 인쇄물 QR | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
407 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 가족 공유 링크 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
408 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 전달 채널 | 발송 실패 재시도 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
409 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 열람 여부 · 시각 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
410 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 열람 소요 시간 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
411 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 완독률 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
412 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 재열람 횟수 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
413 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 추가 질문 등록 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
414 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 반응 데이터 | 이해도 자가평가 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
415 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 추가검사 동의율 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
416 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 처방 수락률 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
417 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 재방문 예약률 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
418 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 홈케어 이행률 | 1 | 3 | 4 | 보류
419 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 노쇼 비율 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
420 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 행동 전환 | 상담 신청 수 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
421 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 구독 플랜 구분 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
422 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 병원 과금 단가 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
423 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 케이스당 단가 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
424 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 무료→유료 전환율 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
425 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 해지율(Churn) | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
426 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 수익화 | 결제 수단 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
427 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 누적 케이스 수 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
428 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 신규 학습 데이터량 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
429 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 모델 성능 개선폭 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
430 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 병원 리텐션 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
431 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 추천 지수(NPS) | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
432 | ⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 선순환 지표 | 데이터 기여 보상 | 1 | 1 | 2 | 제외
433 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 진료비 사전 미고지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
434 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 병원 간 진료비 격차 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
435 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 과잉검사 의심 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
436 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 과다청구 의심 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
437 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 피해 구제율 26.4% | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
438 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(비용) | 진료비 부담 82.9% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
439 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 부작용 설명 부족 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
440 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 정보 비대칭 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
441 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 사고 시 입증 한계 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
442 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 전문어 과다 사용 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
443 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 불확실성 설명 부족 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
444 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 불신 실태(정보) | 진료기록 접근 제약 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
445 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 실력 신뢰 85~90% | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
446 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 소통 부재가 원인 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
447 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 오진 분쟁 10.2% | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
448 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 실력 아닌 전달 방식 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
449 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 병원 이탈 사유 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
450 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 신뢰의 실제 구조 | 재방문 중단 지점 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
451 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 수의사 과도한 업무 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
452 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 심층상담 시간 부족 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
453 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 설명 도구 부재 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
454 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 흑백 X-ray 구두설명 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
455 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 보호자 이해 불가 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
456 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 악순환 루프 | 불만 누적 · 이탈 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
457 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | 판독 · 차트 60% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
458 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | 처치 30% | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
459 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | 설명 · 소통 10% | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
460 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | AI 대체 15% | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
461 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | 심층상담 50% | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
462 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 업무시간 재배분 | 상담시간 증가분 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
463 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 쉬운 언어 번역 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
464 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 시각 자료 제공 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
465 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 진료비 사전 명시 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
466 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 처치 이유 명시 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
467 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 이해도 향상 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
468 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 소통 투명화 효과 | 재방문율 상승 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
469 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | SKT 엑스칼리버 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
470 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | 우리엔 AI | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
471 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | 인투펫 리포트 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
472 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | 티티케어 벳 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
473 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | 건당 과금 vs 구독 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
474 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 경쟁 서비스 | EMR 연동 여부 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
475 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | 글로벌 도입률 30% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
476 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | 연평균 7% 성장 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
477 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | WSAVA 소통 역량 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
478 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | 해외 진출 · 현지화 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
479 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | B2B2C 생태계 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
480 | ⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 시장 흐름 | 락인(Lock-in) 효과 | 1 | 3 | 4 | 보류
481 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 검역본부 품목허가 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
482 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 진단보조SW 분류 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
483 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 소프트웨어 등급 분류 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
484 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 임상 유효성 입증 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
485 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 허가 심사 기간 | 1 | 3 | 4 | 보류
486 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 의료기기 허가(SaMD) | 미허가 유통 제재 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
487 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | AI 확정진단 금지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
488 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | 진단 보조 한정 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
489 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | 수의사 Sign-off | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
490 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | 원격 처방 금지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
491 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | 앱 내 치료지침 금지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
492 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료권(제10조) | 리포트 자동발송 제한 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
493 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 중대진료 범위 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
494 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 진단명 · 필요성 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
495 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 예상 진료비 고지 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
496 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 치료 리스크 설명 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
497 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 서면 동의 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
498 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 사전설명(제13조의2) | 설명 이력 보관 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
499 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 주요 진료비 게시 | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
500 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 사전고지 부재 16.8% | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
501 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 기대가 대비 1.87배 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
502 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 가격공정성 52.0점 | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
503 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 과잉진료 의심 14.2% | 9 | 1 | 10 | 여력 시 수집
504 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 정보공개(제19조) | 게시 갱신 주기 | 3 | 1 | 4 | 여력 시 수집
505 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 질병명 3,511종 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
506 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 진료행위명 4,930종 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
507 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 코드 매핑률 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
508 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 확정진단 문구 금지 | 9 | 9 | 18 | 즉시 착수
509 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 시스템 간 호환성 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
510 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 표준코드(제20조의3) | 코드 개정 반영 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
511 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | DICOM 메타 비식별 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
512 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | 동물등록번호 암호화 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
513 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | 보호자 인적사항 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
514 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | 결제 정보 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
515 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | 제3자 제공 동의 | 3 | 9 | 12 | 표준화 병행
516 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 개인정보 · 비식별 | 재식별 위험 평가 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
517 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 기록부 교부 법안 | 3 | 3 | 6 | 2단계 확장
518 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 요약형 자동제공 36.0% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
519 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 인증 기반 열람 24.0% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
520 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 열람 범위 설정 | 1 | 3 | 4 | 보류
521 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 발급 이력 | 1 | 3 | 4 | 보류
522 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 진료기록 접근권 | 분쟁 시 입증책임 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
523 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | 판독 확률값 편향 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
524 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | 학습 데이터 편향 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
525 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | XAI 근거 제시 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
526 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | 수의사 불신 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제
527 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | EMR 보안 우려 40.0% | 9 | 3 | 12 | 2단계 확장
528 | ⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 기술 신뢰성 · XAI | 오진 · 책임 소재 | 1 | 9 | 10 | 선결 과제

## 분류별 집계
분류 | 대분류 | 데이터 구분 | 인자 수 | 평균 중요도 | 평균 수집가능성 | 평균 총점 | 즉시 착수 | 선결 과제
① | 영상 데이터 | 내부 원천 | 48 | 4.75 | 5.13 | 9.88 | 8 | 6
② | 혈액 · 진단검사 | 내부 원천 | 48 | 5.04 | 4.38 | 9.42 | 10 | 4
③ | 처방 · 투약 | 내부 원천 | 48 | 5.13 | 3.13 | 8.25 | 0 | 9
④ | 응급 · 입원 | 내부 원천 | 48 | 5 | 1.79 | 6.79 | 0 | 14
⑤ | 개체 · 보호자 마스터 | 내부 원천 | 48 | 6.38 | 4 | 10.38 | 8 | 9
⑥ | 통합 · 품질 · 거버넌스 | 내부 가공 | 48 | 6 | 4.83 | 10.83 | 4 | 10
⑦ | 멀티모달 AI 학습 · 판독 | 내부 생성 | 48 | 8.25 | 5.25 | 13.5 | 14 | 6
⑧ | 수의사용 판독 초안 | 내부 생성 | 48 | 5.92 | 7.38 | 13.29 | 24 | 0
⑨ | 보호자 설명문 · 수익화 | 내부 생성 | 48 | 4.79 | 4.25 | 9.04 | 7 | 7
⑩ | 보호자 신뢰 · 시장 대응 | 외부 조사 | 48 | 6.71 | 5.63 | 12.33 | 15 | 8
⑪ | 법제 · 규제 리스크 | 외부 준거 | 48 | 6.92 | 5.17 | 12.08 | 14 | 11
| 합계 |  | 528 | 5.9 | 4.63 | 10.53 | 104 | 84

## 우선순위 매트릭스
중요도 \ 수집가능성 | 가능성 1 | 가능성 3 | 가능성 9 | 소계
중요도 9 | 84 | 80 | 104 | 268
중요도 3 | 46 | 102 | 73 | 221
중요도 1 | 10 | 16 | 13 | 39
소계 | 140 | 198 | 190 | 528
구간 정의
중요도 9 · 가능성 9 | 즉시 착수
중요도 9 · 가능성 3 | 표준화 병행
중요도 9 · 가능성 1 | 선결 과제
중요도 3 · 가능성 9 | 2단계 확장
중요도 3 · 가능성 3 | 2단계 확장
중요도 3 · 가능성 1 | 보류
중요도 1 · 가능성 9 | 여력 시 수집
중요도 1 · 가능성 3 | 여력 시 수집
중요도 1 · 가능성 1 | 제외

## 평가 방법
데이터 수집성 평가 — 산출 근거
1. 어골도 ①~⑪ 11장에서 소골(인자) 528개를 전수 추출.
2. 배점은 중분류(대골) 단위로 기준값을 부여하고, 성격이 뚜렷이 다른 인자 172개는 인자 단위로 개별 보정.
3. 평가 척도 — 1 · 3 · 9 (3단 비선형 척도)
중요도 = 서비스 기여도 1 보조 지표 / 3 정확도 기여 / 9 서비스 필수(없으면 성립 불가)
수집가능성 = 확보 용이성 1 신규수집·표준화 필요 / 3 부분확보·가공 필요 / 9 연동 즉시확보
※ 5가 아닌 9를 최상위 값으로 쓰는 이유 — 1·3·5는 등간격이라 최상위와 중간의 차이가 묻히지만, 1·3·9는 최상위 구간을 3배로 벌려 '반드시 필요한 것'과 '있으면 좋은 것'이 총점에서 확연히 갈림.
※ ⑦~⑨ 내부 생성 데이터는 '생성·적재 가능성', ⑩ 시장 · 경쟁은 '공개정보 조사 가능성',
⑪ 법제·규제는 '법령·고시 확인 및 사내 문서화 가능성'으로 해석.
4. 총점 = 중요도 + 수집가능성 (최대 18점). 가능한 총점 조합은 2 / 4 / 6 / 10 / 12 / 18 여섯 가지.
5. 총점만으로 착수 순서를 정하지 않음.
6. 우선순위 구간은 [중요도 × 수집가능성] 3×3 매트릭스로 판정 —
중요도 9 · 가능성 1 구간(총점 10)은 총점이 중위권이어도 '선결 과제'로 최우선 배치.
※ 배점은 5팀 자체 판단값이며 외부 출처 인용이 아님. 병원 실사·연동 테스트 결과가 나오면 해당 셀(G·H열)만 수정하면 총점과 집계가 자동 갱신됨.
※ 수정 대상 셀: [수집성 평가표] 시트의 G열(수집가능성) · H열(중요도)만 입력. I열(총점)·J열(우선순위 구간)은 수식이므로 직접 입력 금지.